Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов

Содержание помещений общего пользования

Влажное подметание лестничных площадок и маршей

нижних трёх этажей (оборудование отстутствует) – ежедневно

выше 3-го этажа (оборудование отсутствует) – 3 раза в неделю

Мытьё лестничных площадок и маршей – 2 раза в месяц

Обметание пыли с потолков – 1 раз в год

Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых

Стены, окаршенные масляной краской – 2 раза в год

Двери – 2 раза в год

Подоконники – 1 раз в месяц

Перила деревянные – 1 раз в месяц

Чердачные лестницы – 1 раз в месяц

Отопительные приборы (радиаторы) –1 раз в месяц

Плафоны – 2 раза в год

Почтовые ящики – 1 раз в месяц

Шкафы для электрощитков и слаботочных устройств – 1 раз в месяц

Мытьё окон – 2 раза в год

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

Подметание земельного участка в летний период и транспортировка мусора в установленное место – 1 раз в 2 суток

Мытьё ступеней и площадок перед входом в подъезд – 1 раз в 2 недели (летом)

Уборка мусора с газона, очистка урн – 1 раз в сутки

Уборка мусора на контейнерных площадках в тёплый период – 1 раз в сутки

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см без обработки территории смесью песка с хлоридами – 1 раз в сутки в дни снегопада

Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами – 1 раз в сутки в дни гололёда

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи – 1 раз в сутки в дни снегопада

Очистка территории от наледи без  обработки хлоридами – 1 раз в сутки во время гололёда

Перекидывания снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием – 1 раз в сутки в дни снегопада

Очистка контейнерной площадки в холодный период – 1 раз в сутки

Уборка отмосток – 1 раз в сутки

Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотнённого снега – 1 раз в 3 суток

Сметание снега со ступеней и площадок – 1 раз в сутки

Техническое обслуживание строительных конструкций

Очистка кровли, приёмных воронок от мусора, грязи, листьев – 2 раза в год

Очистка кровли от снега и наледей – при толщине снежного покрова более 20 см

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка засорённых вентиляционных каналов – 1 раз в год

Укрепление водосточных труб, колен и воронок, смена частей водосточных труб – 2 раза в год

Замена разбитых стёкол окон – По мере необходимости

Ремонт и укрепление входных дверей – По мере необходимости

Проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год

Техническое обслуживание инженерного оборудования

Прочистка канализационного лежака, устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов – По мере необходимости

Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках – 1 раз в год

Регулировка и наладка систем центрального отопления – 1 раз в год

Промывка и опрессовка системы центрального отопления – 1 раз в год

Технический осмотр и устранение неисправностей на инженерных сетях – 1 раз в год

Оплата общедомового электрического освещения – Ежемесячно

Аварийно-диспетчерская служба – Круглосуточно

Перечень видов работ, отнесённых к категории текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов

Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

Стены и фасады. Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

Межквартирные перегородки. Усиление, смена, заделка отдельных участков.

Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

Полы. Замена, восстановление отдельных участков.

Печи и очаги. Работы по устранению неисправностей.

Внутренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

Центральное отопление. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

Электроснабжение и электротехнические устройства. Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов кроме электроплит.

Вентиляция. Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

Мусоропроводы. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприёмных клапанов и шиберных устройств.

Специальные общедомовые технические устройства. Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченными им органом), либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями, либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

Внешнее благоустройство. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

ПРОЦЕНТЫ ИЗНОСА ДОМОВ

| № | Адрес | Год | материал |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  |  | стен | кровли | перек- | фунда- | из- |
|  |  |  |  |  | рытий | мента | носа |
| 1 | Ж\дорожная 25а | 1960 | кирпич | шифер | дерев. | лен.бет | 58 |
| 2 | Ж\дорожная 36а | 1960 | кирпич | железн | дерев. | бет.лен. | 40 |
| 3 | Ж\дорожная 37 | 1928 | деревян. | железн | дерев. | шл.лит. | 60 |
| 4 | Ж\дорожная 45а | 1957 | шл.блок | шифер | дерев. | бет.лен. | 50 |
| 5 | Ж\дорожная 49а | 1958 | кирпич | шифер | дерев. | кир.лен. | 60 |
| 6 | Ж\дорожная 49б | 1958 | кирпич | шифер | дерев. | шл.лит. | 55 |
| 7 | Ж\дорожная 8 | 1937 | кирпич | шифер | дерев. | дер.ст. | 43 |
| 8 | Каховская 37 | 1940 | кирпич | шифер | дерев. | кир.лен. | 67 |
| 9 | Каховская 37а | 1940 | кирпич | шифер | ж/бет | ж/бет | 64 |
| 10 | Каховская 38а | 1965 | кирпич | шифер | дерев. | кир.лен. | 38 |
| 11 | Ленина 18 | 1940 | кирпич | шифер | ж/бет | бет.лен. | 55 |
| 12 | Ленина 18а | 1960 | кирпич | шифер | дерев. | кир.лен. | 58 |
| 13 | Ленина 22 | 1952 | кирпич | шифер | дерев. | бет.лен. | 46 |
| 14 | Ленина 24 | 1951 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 46 |
| 15 | Ленина 31 | 1933 | кирпич | шифер | дерев. | кир.лен. | 35 |
| 16 | Ленина 33а | 1958 | кирпич | шифер | дерев. | кир.лен. | 60 |
| 17 | Ленина 36б | 1958 | кирпич | шифер | ж/бет | ж.бет | 54 |
| 18 | Ленина 36в | 1960 | кирпич | шифер | ж/бет | лен.бет | 44 |
| 19 | Ленина 36г | 1961 | кирпич | шифер | ж/бет | бут.лен. | 50 |
| 20 | Ленина 36д | 1961 | кирпич | шифер | дерев. | ж.бет | 37 |
| 21 | Ленина 41 | 1973 | кирпич | шифер | ж/бет | ж.бет | 29 |
| 22 | Ленина 47 | 1954 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 51 |
| 23 | Московская 30 | 1950 | кирпич | шифер | дерев. | бет.лен. | 26 |
| 24 | пер.Советский 1 | 1954 | кирпич | шифер | дерев. | бет. | 50 |
| 25 | пер.Советский 1а | 1957 | кирпич | шифер | дерев. | ж/бет | 61 |
| 26 | пер.Советский 3 | 1954 | кирпич | шифер | дерев. | шл.бет. | 52 |
| 27 | Юбилейная 9 | 1959 | кирпич | шифер | ж/бет | лен.бет | 52 |
| 28 | Ленина 1Б | 2000 | ж/бет | шифер | ж/бет | ж/бет | 0 |
| 29 | Береговая,8 | 1986 | кирпич | шифер | ж/бет | ж/бет | 0 |
| 30 | Ленина,42 | 1976 | ж/бет | шифер | ж/бет | ж/бет | 21 |
| 31 | пер.Спортивный, 1 | 1987 | кирпич | рубер | ж/бет | ж/бет | 18 |
| 32 | Советская,58 | 1976 | ж/бет | шифер | ж/бет | ж/бет | 29,7 |
| 33 | Юности,20 | 1962 | кирпич | шифер | ж/бет | ж/бет | 55 |
| 34 | Ленина, 59 | 1975 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 26 |
| 35 | Ж\дорожная,15 | 1985 | кирпич | рубер | ж/бет | бетон | 47 |
| 36 | Октябрьская,5 | 1977 | ж/бет | шифер | ж/бет | ж/бет | 0 |
| 37 | Чкалова,7 | 1948 | кирпич | шифер | дерев. | бетон | 57 |
|  | пристройка | 1984 | кирпич | шифер | ж/бет | бетон | 27 |
| 38 | Юности,13 | 1969 | кирпич | метал | ж/бет | ж/бет | 31 |
| 39 | Ж\дорожная,10 | 1936 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 75 |
| 40 | Р.Люксембург, 22 а | 1953 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 39 |
| 41 | Р.Люксембург, 24 а | 1954 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 40 |
| 42 | Р.Люксембург, 29 а | 1983 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 20 |
| 43 | Р.Люксембург, 30 | 1962 | кирпич | шифер | дерев. | бут.лен. | 47 |
| 44 | Тельмана 12 | 1930 | кирпич | шифер | дерев | бут.лен. | 52 |
| 45 | Ленина 17 | 1990 | кирпич | шифер | дерев | ж/бет св | 5 |
| 46 | Ленина 15 | 1987 | кирпич | шифер | дерев | бут.лен. | 16 |
| 47 | Ленина, 35 | 1937 | кирпич | шифер | дерев | кир.лен. | 70 |
| 48 | Ленина, 29 | 1933 | кирпич | шифер | дерев | кир.лен. | 39 |
| 49 | Ж\дорожная, 12 | 1936 | кирпич | шифер | дерев | бетон | 78 |
| 50 | Ж\дорожная, 14 | 1936 | кирпич | шифер | дерев | кирпич | 75 |
| 51 | Ж\дорожная, 26 | 1962 | кирпич | шифер | дерев | кир.лен. | 44 |
| 52 | Пролетарская, 1А | 1983 | кирпич | шифер | ж/бет | бут.лен. | 15 |
| 53 | Пролетарская, 1Б | 1989 | кирпич | шифер | ж/бет | ж/бетон | 6 |
| 54 | Юбилейная 14 | 1966 | кирпич | шифер | ж/бет | ж/бетон | 52 |
| 55 | Ленина 25 | 1933 | кирпич | шифер | дерев | бут.лен. | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2379 |