## январь
2012-01-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 45112.55 | 27858.04 | 24676.83 | 48293.76
| Тек.ремонт | 39649.98 | 21278.58 | 18851.42 | 42077.14
| ИТОГО | 84762.53 | 49136.62 | 43528.25 | 90370.9
| Остаток | 86421
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 4185.50*1.83
[5 empty] | итого | 7659.47
| Уборка подъезда, уборка зем.уч-ка |  |  | 4185.50*4.86
| обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги |  |  |  | итого | 20341.53
26,01,12 | прочистили выпуск канализации |  | сл.сант |  | 2ч | 991.3
| кв.3,5 |  | сл.сант
сл.сант
10,01,12 | замена ламп 3под. |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
17,01,12 | замена ламп |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
Всего затрат | 29565.92
Остаток | 100383.33

## февраль
2012-02-28
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 48293.76 | 27858.04 | 24710.24 | 51441.56
| Тек.ремонт | 42077.14 | 21278.59 | 19055.42 | 44300.31
| ИТОГО | 90370.9 | 49136.63 | 43765.66 | 95741.87
| Остаток | 100383.33
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 4185.50*1.83
[5 empty] | итого | 7659.47
| Уборка подъезда, уборка зем.уч-ка |  |  | 4185.50*4.86
| обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги |  |  |  | итого | 20341.53
3,02,12 | замена ламп 1под.,тамбур |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
7,02,12 | замена ламп,замена выключателя, |  | эл.слес |  | 2ч | 915.75 | ЛОМ 60ВТ | шт | 4 | 10 | 40
| установка рассевателя 6под. |  | эл.слес |  |  |  | выключ.2-хклав | шт | 1 | 43 | 43
[7 empty] | рассеиватель | шт |  | 51 | 204
[10 empty] | итого | 287
17,02,12 | замена ламп 4под.,тамбур |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
22,02,12 | замена ламп 2под.3 эт |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
28,02,12 | замена ламп 3под.2 эт |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
10,02,12 | замена вентиля на стояке г/воды |  | сварщик |  | 3ч | 1436.97 | вентиль 0 20 | шт | 1 | 170 | 170
| подвал |  | сл.сант |  |  |  | сборка 0 20 | шт | 1 | 80 | 80
[7 empty] | заглушка 0 15 | шт | 1 | 20 | 20
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 895.71
27,02,12 | смена вентиля на стояке г/воды |  | сварщик |  | 2ч | 991.3 | вентиль 0 20 | шт | 1 | 170 | 170
|  |  | сл.сан |  |  |  | сборка 0 20 | шт | 1 | 80 | 80
| ревизия апорной арматуры |  | сл.сан |  | 5ч | 2328.32 | ацетилен | м3 | 0.5 | 500 | 250
|  |  | сл.сан |  |  |  | кислород | м3 | 1 | 34 | 34
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 1159.71
27,02,12 | установка перил в 3подъезд |  | сварщик |  | 3ч | 1436.97 | труба 0 40 | м/п | 4 | 180 | 720
[10 empty] | итого | 720
28,02,12 | замена уч-ка стояка канализации |  | сл.сант |  | 5ч | 2328.32 | труба 0 110 | шт | 1 | 258 | 258
|  |  | сл.сант |  |  |  | ревизия 0 110 | шт | 1 | 180 | 180
[7 empty] | манжет 0 110 | шт | 1 | 35 | 35
[7 empty] | переход 0 110 | шт | 1 | 160 | 160
[10 empty] | итого | 633
7,02,12 | осмотр по заявки кв.17 |  | плотник |  | 0.3 | 274.41
плотник
9,02,12 | закрытие подвальных окон 10шт |  | плотник |  | 3ч | 1382.92 | саморезы | шт | 30 | 0.4 | 32
| закрытие подвала |  | плотник |  |  |  | проволока вяз. | м | 0.5 | 180 | 90
[7 empty] | замок | шт | 1 | 150 | 150
[10 empty] | итого | 272
16,02,12 | ремонт перил 1,3под. |  | плотник |  | 2ч | 955.28 | саморезы | шт | 25 | 0.4 | 10
|  |  | плотник | [6 empty] | итого | 10
| осадка и валка деревьев |  |  |  | смета | 84889.09
Всего затрат | 130024.99
Остаток | 14124

## март
2012-03-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 51441.56 | 27858.04 | 28904.53 | 50395.07
| Тек.ремонт | 44300.31 | 21278.6 | 22248.17 | 43330.74
| ИТОГО | 95741.87 | 49136.64 | 51152.7 | 93725.81
| Остаток | 14124
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 4184.90*1.83
[5 empty] | итого | 7658.37
| Уборка подъезда, уборка зем.уч-ка |  |  | 4184.90*4.86
| обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги |  |  |  | итого | 20338.61
7,03,12 | прочистили выпуск канализации |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| 5подъезд |  | сл.сант
15,03,12 | замена вентиля 0 20 на стояке |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| х/воды подвал |  | сл.сант
10,03,12 | устранение наледи,сосулек |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | вышка | ч | 1 | 850 | 850
| с крыши |  | плотник | [6 empty] | итого | 850
21,03,12 | не работает вентиляция |  | плотник |  | 1ч | 548.82
| кв49 |  | плотник
23,03,12 | восстановление вентиляции |  | плотник |  | 1ч | 548.82
| кв49 |  | плотник
5,03,12 | замена ламп |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
12,03,12 | замена ламп |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
14,03,12 | замена ламп |  | эл.слес |  | 0.3 | 261.81 | ЛОМ 60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
Всего затрат | 32466.67
Остаток | 32810.03

## апрель
30.04.2012
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 50395.07 | 27858.03 | 25281.02 | 52972.08
| Тек.ремонт | 43330.74 | 21278.59 | 19388.78 | 45220.55
| ИТОГО | 93725.81 | 49136.62 | 44669.8 | 98192.63
| Остаток | 32810.03
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 4184.90*1.83
[5 empty] | итого | 7658.37
| Уборка подъезда, уборка зем.уч-ка |  |  | 4184.90*4.86
| обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги |  |  |  | итого | 20338.61
3,04,12 | замена эл.ламп 1под |  | эл.слес |  | 0.15 | 130.91 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
16,04,12 | замена эл.ламп 3под |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
28,03,12 | спил деревьев у контейнерной |  | плотник |  | 2ч | 955.28
| площадке |  | плотник
29,03,12 | вывоз веток |  | бриг.9чел. |  | 4ч | 1810.56 | талон на мусор | шт | 3 | 300 | 900
[7 empty] | машина | ч | 4 | 1200 | 4800
[10 empty] | итого | 5700
04,04,12 | ремонт чердачного люка 1 под. |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | замок | шт | 1 | 150 | 150
|  |  | плотник |  |  |  | гвозди | кг | 0.01 | 55 | 5.5
[10 empty] | итого | 155.5
Всего затрат | 37532.59
Остаток | 39947.24

## май
2012-05-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 52972.08 | 27858.05 | 22261.91 | 58568.22
| Тек.ремонт | 45220.55 | 21278.58 | 17004.11 | 49495.02
| ИТОГО | 98192.63 | 49136.63 | 39266.02 | 108063.24
| Остаток | 39947.24
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 4184.90*1.83
[5 empty] | итого | 7658.37
| Уборка подъезда, уборка зем.уч-ка |  |  | 4184.90*4.86
| обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги |  |  |  | итого | 20338.61
11,05,12 | замена эл.ламп 3под |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
25,05,12 | замена эл.ламп 1под |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
14,05,12 | изготовление и доставка клумб |  | плотник |  | 8ч | 3521.12 | клумбы | шт | 30 | б/у
[7 empty] | краска | банка | 10 | 115 | 1150
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 1775.71
14,05,12 | привоз земли | [5 empty] | камаз-земли |  |  | 2500 | 2500
[10 empty] | итого | 2500
18,05,12 | завоз песка |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | песок | кг | 70 | 2 | 140
[7 empty] | УАЗ | ч | 0.3 | 625.71 | 312.82
[10 empty] | итого | 452.82
| рассада, цветы |  | итого | 3000
Всего затрат | 40184.53
Остаток | 39028.73

## июнь
31.06.2012
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 58568.22 | 27857.99 | 28499.41 | 57926.8
| Тек.ремонт | 49495.02 | 21278.59 | 21837.17 | 48936.44
| ИТОГО | 108063.24 | 49136.58 | 50336.58 | 106863.24
| Остаток | 39028.73
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| Аварийное обслуживание |  |  | 4184.90*1.83
[5 empty] | итого | 7658.37
| Уборка подъезда, уборка зем.уч-ка |  |  | 4184.90*4.86
| обслуж.эл.сетей МОП,пр.услуги |  |  |  | итого | 20338.61
4,06,12 | прочистили стояк канализации |  | сл.сант
|  |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
сл.сант
Всего затрат | 28575.88
Остаток | 60789.43

## июль
2012-07-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 57926.8 | 55424.21 | 47298.18 | 66052.83
| Тек.ремонт | 48936.44 | 0 | 21776.4 | 27160.04
| ИТОГО | 106863.24 | 55424.21 | 69074.58 | 93212.87
| Остаток | 60789.43
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 4185.50*7.60
| общего имущества |  |  |  | итого | 31809.8
23,07,12 | прочистили выпуск канлизации |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
сл.сант
24,07,12 | прочистили выпуск канлизации |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
сл.сант
| замена подвальной разводки канализации |  |  | смета | итого | 16003.39
[7 empty] | шланг | м | 50 | 20.48 | 1024
19,07,12 | шланг для полива | [5 empty] | насадка | шт | 1 | 148 | 148
[7 empty] | насадка | шт | 1 | 113.5 | 113.5
[10 empty] | итого | 1285.5
31,07,12 | закрытие чердака |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | проушина | шт | 1 | 15 | 15
[10 empty] | итого | 15
12,07,12 | замена эл.ламп 2под |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
16,07,12 | замена эл.ламп 1под |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
Всего затрат | 51229.39
Остаток | 78634.62

## август
2012-08-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 66052.83 | 55432.2 | 47305.24 | 74179.79
| Тек.ремонт | 27160.04 | 0 | 3540.45 | 23619.59
| ИТОГО | 93212.87 | 55432.2 | 50845.69 | 97799.38
| Остаток | 78634.62
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 4185.50*7.60
| общего имущества |  |  |  | итого | 31809.8
16,08,12 | замена канализац стояка кв.36 |  | сл.сант |  | 6ч | 2773.99 | труба 0 110 | шт | 2 | 160 | 320
|  |  | сл.сант |  |  |  | крестовина 0 110 | шт | 1 | 260 | 260
[7 empty] | манжет | шт | 1 | 70 | 70
[7 empty] | муфта | шт | 1 | 60 | 60
[7 empty] | бутылка | шт | 1 | 70 | 70
[7 empty] | угол | шт | 1 | 50 | 50
[7 empty] | ревизия | шт | 1 | 195 | 195
[7 empty] | заглушка | шт | 1 | 50 | 50
[7 empty] | УАЗ | ч | 1 | 625.71 | 625.71
[10 empty] | итого | 1700.71
31,08,12 | прочистили выпуск канлизации |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
сл.сант
Всего затрат | 36863.4
Остаток | 92616.91

## сентябрь
2012-09-30
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 74179.79 | 55432.2 | 45137.03 | 84474.96
| Тек.ремонт | 23619.59 | 0 | 2155.45 | 21464.14
| ИТОГО | 97799.38 | 55432.2 | 47292.48 | 105939.1
| Остаток | 92616.91
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 4185.50*7.60
| общего имущества |  |  |  | итого | 31809.8
10,09,12 | замена эл.ламп 3под |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
19,09,12 | выдано эл.лампы | [5 empty] | ЛОМ-60ВТ | шт | 10 | 10 | 100
[10 empty] | итого | 100
17,09,12 | ремонт дверных откосов 1под. |  | штукатур |  | 4ч | 1810.56 | ротгипс | кг | 10 | 11.16 | 111.6
[10 empty] | итого | 111.6
9,07,12 | набивка сальников на задвиж. |  | сл.сант |  | 2ч | 991.3 | болты 10/70 | шт | 8 | 17 | 136
| замена запорн.арматуры на узле |  | сл.сант |  |  |  | вентиль 0 40 | шт | 1 | 590 | 590
| упр-ия |  | сварщик |  | 4ч | 1882.65 | сборка 0 40 | шт | 1 | 180 | 180
|  |  | сл.сант |  |  |  | вентиль 0 32 | шт | 1 | 430 | 430
[7 empty] | сборка 0 32 | шт | 1 | 127 | 127
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.4 | 500 | 200
[7 empty] | кислород | м3 | 0.7 | 34 | 23.8
[7 empty] | УАЗ | ч | 0.3 | 625.71 | 312.86
[10 empty] | итого | 1999.66
10,09,12 | замена общего стояка кв.32 |  | сварщик |  | 4ч | 1882.65 | труба 0 20 | м | 3 | 66.5 | 199.5
|  |  | сл.сант |  |  |  | ацетилен | м3 | 0.4 | 500 | 200
[7 empty] | кислород | м3 | 0.7 | 34 | 23.8
[7 empty] | УАЗ | ч | 0.3 | 625.71 | 312.86
[10 empty] | итого | 736.16
12,09,12 | замена уч-ка канализационного |  | сл.сант |  | 4ч | 1882.65 | переходник | шт | 2 | 160 | 320
| стояка |  | сл.сант |  |  |  | манжеты | шт | 2 | 35 | 70
[7 empty] | муфта | шт | 1 | 80 | 80
[10 empty] | итого | 470
12,09,12 | прочистили выпуск канлизации |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| 5 под. |  | сл.сант
25,09,12 | прочистили выпуск канлизации |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| 5 под. |  | сл.сант
28,09,12 | замена 2-х задвижек на узле на |  | сварщик |  | 4ч | 1882.65 | затворы 0 100 | шт | 2 | 1150 | 2300
| затворы |  | сл.сант |  |  |  | флянцы 0 100 | шт | 2 | 405 | 810
[7 empty] | болты | шт | 8 | 17 | 136
[7 empty] | вентиль 0 15 | шт | 4 | 130 | 520
[10 empty] | итого | 3766
Всего затрат | 50688.02
Остаток | 89221.37

## октябрь
2012-10-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 84474.96 | 55432.21 | 48130.73 | 91776.44
| Тек.ремонт | 21464.14 | 0 | 804.61 | 20659.53
| ИТОГО | 105939.1 | 55432.21 | 48935.34 | 112435.97
| Остаток | 89221.37
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 4185.50*7.60
| общего имущества |  |  |  | итого | 31809.8
9,10,12 | навеска замка 1 под. |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | замок | шт | 1 | 150 | 150
|  |  | плотник |  |  |  | саморезы | шт | 5 | 0.45 | 2.25
[10 empty] | итого | 152.25
03,10,12 | замена вентилей на стояке |  | сл.сант |  | 4ч | 1882.65 | вентиль 0 20 | шт | 1 | 170 | 170
| полотенц-лей 1 под. |  | сварщик |  |  |  | резьба 0 20 | шт | 1 | 13 | 13
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.4 | 500 | 200
[7 empty] | кислород | м3 | 0.7 | 34 | 23.8
[10 empty] | итого | 406.8
5,10,12 | удаление воздушных пробок |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| кв.76 |  | сл.сант
8,10,12 | удаление воздушных пробок |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| кв.42 |  | сл.сант
9,10,12 | замена вентиля на стояке х/в |  | сл.сант |  | 2ч | 991.3 | вентиль 020 | шт | 1 | 170 | 170
| кв.32 |  | сл.сант |  |  |  | сборка 0 20 | шт | 1 | 84 | 84
[7 empty] | кислород | м3 | 0.4 | 34 | 13.6
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.2 | 500 | 100
[10 empty] | итого | 367.6
15,10,12 | удаление воздушных пробок |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| кв.78 |  | сл.сант
17,10,12 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| стояке в подвале |  | сл.сант
17,10,12 | удаление воздушных пробок |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| кв.42 |  | сл.сант
30,10,12 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| стояке в подвале 4,5под. |  | сл.сант
10,10,12 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 2 | 10 | 20
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 20
22,10,12 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
| 3под. |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
Всего затрат | 40031.7
Остаток | 98125.01

## ноябрь
2012-11-30
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 91776.44 | 55432.18 | 57992.01 | 89216.61
| Тек.ремонт | 20659.53 | 0 | 1073.79 | 19585.74
| ИТОГО | 112435.97 | 55432.18 | 59065.8 | 108802.35
| Остаток | 98125.01
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 4186.10*7.60
| общего имущества |  |  |  | итого | 31814.36
7,11,12 | замена стояка канализации через |  | сл.сант |  | 6ч | 2773.99 | переход | шт | 1 | 160 | 160
| перекрытие кв1 |  | сл.сант |  |  |  | муфта | шт | 1 | 95 | 95
[7 empty] | труба 0 75 | шт | 1 | 180 | 180
[7 empty] | труба 0 25 | шт | 2 | 120 | 240
[7 empty] | тройник | шт | 1 | 95 | 95
[7 empty] | крестовина | шт | 1 | 120 | 120
[7 empty] | УАЗ | ч | 0.3 | 625.71 | 312.86
[10 empty] | итого | 1202.86
13,11,12 | ремонтные работы на ХВС |  | сл.сант |  | 2ч | 991.3 | хомут 0 50 | шт | 1 | 50 | 50
|  |  | сл.сант | [6 empty] | итого | 50
14,11,12 | замена вентилей по стоякам отопл. |  | сл.сант |  | 6ч | 2773.99 | вентиль 0 20 | шт | 2 | 170 | 340
| кв.79,95 |  | сварщик |  |  |  | сборка 020 | шт | 2 | 84 | 168
[7 empty] | вентиль 0 15 | шт | 1 | 150 | 150
[7 empty] | резьба 015 | шт | 1 | 12 | 12
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.2 | 500 | 100
[7 empty] | кислород | м3 | 0.4 | 34 | 13.6
[10 empty] | итого | 783.6
16,11,12 | ремонт элеваторного узла |  | сл.сант |  | 4ч | 1882.65
сл.сант
19,11,12 | замена вентилей на стояке |  | сл.сант |  | 3ч | 1436.97 | заглушка 015 | шт | 1 | 15 | 15
| полотенцесуш.кв.50 |  | сварщик |  |  |  | резьба 015 | шт | 1 | 12 | 12
[7 empty] | сборка 020 | шт | 1 | 84 | 84
[7 empty] | вентиль 0 20 | шт | 1 | 170 | 170
[7 empty] | ацетилен | м3 | 0.1 | 500 | 50
[7 empty] | кислород | м3 | 0.2 | 34 | 6.8
[7 empty] | УАЗ | ч | 0.2 | 625.71 | 208.57
[10 empty] | итого | 546.37
22,11,12 | ремонтные работы на канализ.стояке |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| кв.41 |  | сл.сант
27,11,12 | ремонтные работы на канализ.стояке |  | сл.сант |  | 2ч | 991.3 | отвод 0110 | шт | 1 | 55 | 55
| кв.41 |  | сл.сант | [6 empty] | итого | 55
9,11,12 | ремонт оконных проемов 3под. |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | стекло | м2 | 1 | 300 | 300
|  |  | плотник |  |  |  | штапик | м2 | 3.5 | 10 | 35
[7 empty] | гвозди | кг | 0.01 | 55 | 0.55
[7 empty] | УАЗ | ч | 0.2 | 625.71 | 208.57
[10 empty] | итого | 544.12
9,11,12 | ремонт оконных проемов 6под. |  | плотник |  | 1ч | 548.82 | пена монтаж. | балон | 0.5 | 235 | 117.5
|  |  | плотник | [6 empty] | итого | 117.5
2,11,12 | частичный ремонт светильников 4под. |  | эл.слес |  | 0.1 | 87.27 | ЛОМ-60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
14,11,12 | частичный ремонт светильников 6под. |  | эл.слес |  | 0.1 | 87.27 | ЛОМ-60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
28,11,12 | частичный ремонт светильников 1под. |  | эл.слес |  | 0.1 | 87.27 | ЛОМ-60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
29,11,12 | частичный ремонт светильников 1под. |  | эл.слес |  | 0.1 | 87.27 | ЛОМ-60ВТ | шт | 1 | 10 | 10
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 10
Всего затрат | 48029.63
Остаток | 109161.18

## декабрь
2012-12-31
Юности 13
|  | Сальдо на нач. | Начислено | Оплачено | Сальдо на конец
|  | период |  |  | период
доходы | Содержание | 89216.61 | 55432.2 | 68330.74 | 76318.07
| Тек.ремонт | 19585.74 | 0 | 1220.84 | 18364.9
| ИТОГО | 108802.35 | 55432.2 | 69551.58 | 94682.97
| Остаток | 109161.18
дата 2012г | Краткое описание работ |  | Затрата труда |  |  |  | Материалы
|  |  | Бригада | ст-ть 1 часа (руб.) | Время работы (час) | Ст-ть работ (руб.) | Наименование | ед.изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость (руб)
| содержание и обслуживание |  |  | 4186.10*7.60
| общего имущества |  |  |  | итого | 31814.36
14,12,12 | замена включателя |  | эл.слес |  | 1ч | 523.62 | выключатель | шт | 1 | 51.3 | 51.3
|  |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 51.3
[5 empty] | выдано дворники лампочки |  | ЛОМ 60ВТ | шт | 5 | 10 | 50
[10 empty] | итого | 50
29,12,12 | частичный ремонт светильников |  | эл.слес |  | 0.2 | 174.54 | ЛОМ-60ВТ | шт | 3 | 10 | 30
| 1под. |  | эл.слес | [6 empty] | итого | 30
4,12,12 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| стояке |  | сл.сант
12,12,12 | ремонтные работы на канализ. |  | сл.сант |  | 1ч | 578.9
| стояке |  | сл.сант
Всего затрат | 33801.62
Остаток | 144911.14