ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ГЕФЕСТ ПЛЮС»

Адрес: 652600, Кемеровская область,

г.Белово, ул.Железнодорожная 15

ИНН/КПП  4202039657/420201001
__________________________________________________________________________________

ул. Береговая  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры ХВС | 1 | 2000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1 под | 50000 | июль |  |  |

ул. Юбилейная  14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков | 4шт | 40000 | апрель |  |  |
| 2 | Замена плетей отопления по чердаку и подвалу | 60м | 36000 | май |  |  |
| 3 | Ремонт дворового освещения | 1 шт | 3000 | апрель |  |  |
| 4 | Ремонт вентиляционных каналов (дымоходов) | 4 шт | 12000 | июль |  |  |
| 5 | Ремонт балконов |  | 18000 | август |  |  |

ул.  Юности  13

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над спусками в подвал |  | 5000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена подъездных рам на пластиковые | 6 под | 150000 | июль |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры: задвижка (80, вентиль (20 | 2шт 22шт | 22400 | июнь |  |  |
| 4 | Ревизия вентилей (20 | 135шт | 20250 | август |  |  |
| 5 | Замена участка трубы ХВС (25 | 15м | 9000 | июнь |  |  |

ул. Каховская  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 2 под. | 36000 | август |  |  |
| 2 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |

ул. Каховская  37А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 2 под. | 24000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18000 | август |  |  |
| 3 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |

ул. Каховская  38А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 | 18000 | май |  |  |
| 2 | Замена подвальной разводки канализации | 15м | 20000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 2 под. | 36000 | июль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления: вентиль (50, вентиль (20 | шт. шт. | 30500 | август |  |  |
| 3 | Замена трубопроводов отопления: труба (25, труба (32 | 10м 40м | 30000 | август |  |  |

ул. Ленина  18А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька | 1 | 10000 | май |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18000 | июль |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории |  | 10000 | июль-август |  |  |
| 4 | Замена канализации | 6м | 3000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  22

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена части трубы (20 системы отопления | 6м | 3600 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда № 1 | 1 под | 18000 | август |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | 1 под. | 14600 | апрель |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 2 шт. | 1500 | июль |  |  |

ул.Ленина  24

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли по кв. 10 | 5 м2 | 2000 | июнь |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории |  | 5000 | май |  |  |

ул.Ленина   25

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подъездной двери | 1 шт. | 10000 | ноябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12000 | август |  |  |
| 3 | Замена вентиля на ХВС (20 | 1шт. | 700 | август |  |  |

ул. Ленина  29

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездных дверей | 2 шт. | 2000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт кровли (частичный) | 5кв м | 2000 | май |  |  |

ул. Ленина  31

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ввода холодного водоснабжения | 1 шт. | 6000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт козырьков | 2 шт. | 8000 | апрель-май |  |  |
| 3 | Благоустройство двора |  | 5000 | май |  |  |
| 4 | Вынос запорной арматуры ХВС в подъезд |  | 25000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  33А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крылец | 2 шт. | 3000 | август |  |  |
| 2 | Замена стояковой разводки освещения по дому |  | 12000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  35

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 2 шт | 36 000 | август |  |  |
| 2 | Электромонтажные работы | 2 шт | 15000 | сентябрь |  |  |
| 3 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |
| 4 | Устройство козырьков над подъездами | 2 шт. | 20000 | август |  |  |
| 5 | Замена вентилей (50 на системе отопления | 2шт. | 1600 | июнь |  |  |

ул. Ленина  36 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над подъездами | 3 шт. | 30000 | апрель |  |  |
| 2 | Перевод ГВС на циркуляцию |  | 5000 | март |  |  |

ул. Ленина  36 В

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над подъездами | 3 | 30000 | август |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления, ГВС и ХВС: (20, (25 | 42 шт. 4 шт. | 32200 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 20 м | 8000 | август |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных продухов |  | 3000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Г.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 20 м | 8000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления, сбросников (20 | 48 шт. | 33600 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт подвальных продухов |  | 3000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  36 Д

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ввода холодного водоснабжения | 1 шт. | 6000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  41

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационного выпуска подъезда № 3 | 15м | 15000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления ГВС и ХВС: задвижка (80, вентиль (20, вентиль (15 | 4 шт. 24 шт. 24 шт. | 47600 | июль |  |  |
| 3 | Замена трубопровода ХВС | 16м | 9600 | июль |  |  |

ул. Ленина  42

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройства двора |  | 10000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС, ХВС: (25, (20, (15 | 5 шт. 51 шт. 3 шт. | 41800 | июнь |  |  |
| 3 | Замена канализационных труб по подвалу | 40 м | 20000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных швов | 60 м | 30000 | август |  |  |
| 5 | Замена водосточных труб | 40 м | 20000 | август |  |  |
| 6 | Устройство козырьков над подъездами | 1 шт. | 17000 | август |  |  |

ул. Ленина  59

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | 120000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  47

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 1 п. | 12000 | май |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда | 1шт. | 18000 | июнь |  |  |
| 3 | Устройство козырька над подъездом | 1шт | 10000 | июль |  |  |

пер. Советский 1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1шт | 18000 | апрель |  |  |
| 2 | Вынос запорной арматуры ГВС и отопления в подъезд |  | 25000 | август |  |  |

пер. Советский 1 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка козырька | 1 шт | 5000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда |  | 17000 | май |  |  |
| 3 | Устройство крыльца | 2 шт | 8000 | май - август |  |  |
| 4 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |

пер. Советский  3.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 под | 17000 | май |  |  |

ул. Пролетарская  1А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1шт. | 18000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры отопления: вентиль(25 | 6 шт | 4200 | июль |  |  |

ул. Пролетарская  1Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1шт. | 18000 | октябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: Вентиль (50, (40 (20 | 2 шт. 2 шт. 4 шт. | 6000 | июнь |  |  |

ул.  Тельмана 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена выпуска канализации | 1 | 10000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  25А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт фасада | 20 м2 | 6000 | июнь |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

ул. Железнодорожная  36  А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 20кв м | 6000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных дверей | 2 | 20000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  45 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт печных труб | 1 шт | 2500 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры систем отопления, ХВС, ГВС | 4 шт. | 3000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  49а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство узла управления ГВС |  | 5000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1 под | 17000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  49Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |
| 3 | Замена плети ХВС по подъезду | 6 м | 3600 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входных дверей | 2 шт | 20000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  10

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство двора |  | 10000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт крылец | 2 | 5000 | июль |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

ул. Железнодорожная  14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  26

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 10кв м | 4000 | июнь |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

ул. Железнодорожная  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных лежаков и выпусков по подвалу |  | 25000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системе отопления: вентиль (20, (15 | 22 шт. 22 шт. | 30800 | июнь |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на системе ХВС и ГВС: вентиль (50, (20 | 1 шт. 13шт. | 10000 | июнь |  |  |

ул.  Московская  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 10 | 5000 | май |  |  |

ул.  Юности  20

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС: задвижка (80, вентиль (20 | 2 шт. 32 шт. | 30000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт системы ХВС с заменой: труба (32, задвижка (50, вентиль (20 | 40м 1 шт. 9 шт. | 34000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт кровли частично |  | 45000 | август |  |  |

ул.  Юбилейная  9

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления: вентиля (20 | 108 шт. | 75600 | июль |  |  |
| 2 | Устройство циркуляции воды по подвалу |  | 60000 | июнь |  |  |
| 3 | Замена оконных рам на лестничных площадках |  | 80000 | август |  |  |

ул.  Октябрьская  5

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы отопления с заменой: труба (25, труба (20, задвижка (80, вентиль (50, вентиль (20 | 14м 60м 2 шт. 8 шт. 42шт. | 88000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | 4000 | 120000 | апрель- август |  |  |
| 3 | Ремонт систем ХВС и ГВС с заменой трубы (50 | 60м | 36000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 3000 | июль |  |  |

ул. Чкалова  7

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт |  | 40000 | август |  |  |
| 2 | Замена ввода отопления: труба (50 | 10м | 6000 | июнь |  |  |
| 3 | Замена плетей отопления: труба (50, труба (32, вентиль (20 | 15 м 20м 16 шт. | 32000 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  22 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | июль |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада |  | 6000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт системы ХВС с заменой трубы (25, вентиля (25 | 5м 1 шт. | 3700 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | август |  |  |

ул. Розы  Люксембург  29 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | сентябрь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  24 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада |  | 6000 | июнь |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фундамента |  | 5000 | июнь |  |  |
| 3 | Установка решеток в подвальные окна |  | 10000 | май |  |  |

пер. Спортивный  1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры на системе отопления: вентиль (50, вентиль (20 | 4 шт. 39 шт. | 30500 | май |  |  |
| 2 | Частичный ремонт кровли |  | 40000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт ступеней крыльца |  | 3000 | июнь |  |  |

ул. Ленина   1 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт межпанельных швов |  | 50000 | июнь-август |  |  |
| 2 | Ремонт ступеней на общем крыльце | 3 шт. | 6800 | май |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на системе отопления: задвижка (80, вентиль (20 | 4 шт. 78 шт. | 62600 | июнь |  |  |
| 4 | Замена оконных рам на 3, 4, 5 этаже, установка металлических решеток. | шт. | 80000 | июль- август |  |  |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета | 3 шт. | 36000 | сентябрь- декабрь |  |  |
| 6 | Замена участка плети холодного водоснабжения (50 | 20 м | 12000 | июнь |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВС вентиль (20 | 51 шт | 35700 | июнь |  |  |

ул.  Ленина  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола на 1 эт | 5 м2 | 3000 | май |  |  |

ул.   Ленина  17

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (частичный) | 20 м | 25000 | июль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на отоплении: вентиль (20, вентиль (15 | 36 шт 52 шт | 61600 | июнь |  |  |
| 3 | Замена подвальной разводки канализации |  | 25000 | июнь |  |  |
| 4 | Вывод фановых труб на кровлю |  | 100000 | июль |  |  |
| 5 | Благоустройство детской площадки |  | 10000 | июнь-июль |  |  |

ул. Советская  58

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена выпуска канализации | 1 шт | 10000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт подвальных продухов | 11 шт | 10000 | май |  |  |
| 3 | Ремонт стены в фойе, закладка стены кирпичом, устройства подъездных окон на первом этаже в фойе. | 25 м2 | 60000 | апрель май |  |  |
| 4 | Ремонт крыльца |  | 3000 | июнь |  |  |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | 80мп | 40000 | июль, август |  |  |
| 6 | Благоустройство детской площадки | 15 м | 8000 | май |  |  |
| 7 | Установка общедомовых приборов учета | 1 шт | 200000 | декабрь |  |  |