ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ГЕФЕСТ ПЛЮС»

Адрес: 652600, Кемеровская область,

г.Белово, ул.Железнодорожная 15

ИНН/КПП  4202039657/420201001
__________________________________________________________________________________

Исх. №__5___ от _14.01._2014г.

Директору  МБУ  «СЗ  ЖКХ»

Платицыну  А.А.

ООО «Гефест Плюс» направляет Вам информацию о плане текущих ремонтов обслуживаемого жилого фонда на 2014 год.

П Л А Н

Текущего ремонта МКД, обслуживаемых ООО «Гефест ПЛЮС», на 2014 год

ул. Береговая  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 1 под | 50000 | июль |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые |  | 80000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт крыльца |  | 15000 | июль |  |  |

ул. Юбилейная  14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы эл. снабжения |  | 90000 | май |  |  |
| 2 | Замена выпусков канализации | 2 | 50000 | май |  |  |
| 3 | Косметический ремонт подъездов | 4 под | 130000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт вентиляционных каналов (дымоходов) | 4 шт | 12000 | июль |  |  |
| 5 | Замена окон на пластиковые | 12 шт | 100000 | июнь |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки |  | 60000 | июль |  |  |
| 7 | Перевод разводки системы отопления с верхней на подвальную |  | 100000 | июль |  |  |
| 8 | Обшить козырьки | 4 шт | 8000 | июнь |  |  |

ул.  Юности  13

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над спусками в подвал |  | 5000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: вентиль (20 | 30шт | 26800 | июнь |  |  |
| 3 | Ревизия вентилей (20 | 80шт | 14200 | август |  |  |
| 4 | Замена выпуска канализации | 1 | 25000 | июнь |  |  |

ул. Каховская  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька над 2 подъездом |  | 16000 | август |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые |  | 20000 | август |  |  |

ул. Каховская  37А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена окон на пластиковые |  | 30000 | август |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт кровли |  | 20000 | май |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки и продухов |  | 60000 | июнь |  |  |
| 5 | Замена подъездной двери |  | 22000 | июнь |  |  |

ул. Каховская  38А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 | 18000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые |  | 30000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки и продухов |  | 60000 | июнь |  |  |
| 4 | Замена подвальной двери | 1 | 8000 | январь |  |  |

ул. Ленина  18

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления: вентиль (50, вентиль (20 | шт. шт. | 30500 | август |  |  |
| 2 | Замена трубопроводов отопления: труба (25, труба (32 | 10м 40м | 30000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки |  | 50000 | июль |  |  |
| 4 | Ремонт крыльца |  | 8000 | июль |  |  |
| 5 | Устройство козырьков |  | 32000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырька | 1 | 10000 | май |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18000 | июль |  |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории |  | 10000 | июль-август |  |  |
| 4 | Замена канализации | 6м | 3000 | июнь |  |  |
| 5 | Ремонт крыльца |  | 5000 | июнь |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки |  | 40000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  22

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена части трубы (20 системы отопления | 6м | 3600 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда № 1 | 1 под | 18000 | август |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | 1 под. | 14600 | апрель |  |  |

ул.Ленина  24

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 | 18000 | август |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории |  | 5000 | май |  |  |

ул.Ленина   25

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подъездной двери | 1 шт. | 22000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12000 | август |  |  |
| 3 | Замена вентиля на ХВС (20 | 1шт. | 700 | август |  |  |

ул. Ленина  29

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездных дверей | 2 шт. | 4000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт кровли (частичный) | 5кв м | 2000 | май |  |  |

ул. Ленина  31

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт козырьков | 2 шт. | 8000 | апрель-май |  |  |
| 2 | Благоустройство двора |  | 5000 | май |  |  |

ул. Ленина  33А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крылец | 2 шт. | 3000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт дверей | 2 шт | 8000 | август |  |  |

ул. Ленина  35

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над подъездами | 2 шт. | 32000 | август |  |  |
| 2 | Замена вентилей (50 на системе отопления | 2шт. | 1600 | июнь |  |  |

ул. Ленина  36 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над подъездами | 3 шт. | 30000 | апрель |  |  |
| 2 | Перевод ГВС на циркуляцию |  | 5000 | март |  |  |
| 3 | Замена окон на пластиковые |  | 48000 | май |  |  |

ул. Ленина  36 В

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над подъездами | 3 | 30000 | август |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления, ГВС и ХВС: (20, (25 | 42 шт. 4 шт. | 32200 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 20 м | 8000 | август |  |  |
| 4 | Замена окон на пластиковые |  | 48000 | август |  |  |
| 5 | Частичный ремонт кровли |  | 16000 | май |  |  |

ул. Ленина  36 Г.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 20 м | 8000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления, сбросников (20 | 48 шт. | 33600 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт подвальных продухов |  | 3000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  36 Д

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ввода холодного водоснабжения | 1 шт. | 6000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт подъездной двери | 1 шт | 4000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  41

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационного выпуска подъезда № 3 | 15м | 15000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена трубопровода ХВС | 16м | 9600 | июль |  |  |

ул. Ленина  42

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройства двора |  | 10000 | май |  |  |
| 2 | Замена канализационных труб по подвалу | 40 м | 20000 | июнь |  |  |
| 3 | Косметический ремонт |  | 150000 | июнь |  |  |
| 4 | Замена водосточных труб | 40 м | 20000 | август |  |  |
| 5 | Устройство козырька над подъездом | 1 шт. | 17000 | август |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки |  | 60000 | август |  |  |
| 7 | Устройство наружного освещения |  | 7000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  59

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | 120000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена сантехники в туалетах |  | 16000 | сентябрь |  |  |
| 3 | Замена окон в душевых |  | 12000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  47

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 1 п. | 12000 | май |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда | 1шт. | 18000 | июнь |  |  |
| 3 | Устройство козырька над подъездом | 1шт | 10000 | июль |  |  |
| 4 | Ремонт подъездной двери | 1 шт | 10000 | июнь |  |  |
| 5 | Замена ввода отопления |  |  |  |  |  |

пер. Советский 1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки |  | 28000 | август |  |  |

пер. Советский 1 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка козырька | 1 шт | 12000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки |  | 32000 | июнь |  |  |
| 3 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |

пер. Советский  3.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли |  | 20000 | май |  |  |

ул. Пролетарская  1А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки |  | 24000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца |  | 3000 | май |  |  |

ул. Пролетарская  1Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1шт. | 18000 | октябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: Вентиль (50, (40 (20 | 2 шт. 2 шт. 4 шт. | 6000 | июнь |  |  |

ул.  Тельмана 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена выпуска канализации | 1 | 10000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда |  | 18000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  25А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт фасада | 20 м2 | 6000 | июнь |  |  |
| 3 | Устройство козырька | 1 шт | 12000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки и крыльца |  | 40000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  36  А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 20кв м | 6000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда |  | 18000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки |  | 30000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт подъездной двери | 1 шт | 10000 | июнь |  |  |
| 5 | Замена окна на пластиковое | 1 шт | 8000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных дверей | 2 | 20000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  45 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт печных труб | 1 шт | 2500 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры систем отопления, ХВС, ГВС | 4 шт. | 3000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  49а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство узла управления ГВС |  | 5000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |
| 2 | Благоустройство придомовой территории |  | 10000 | май |  |  |

ул. Железнодорожная  49Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления |  | 10000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |
| 3 | Замена плети ХВС по подъезду | 6 м | 3600 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 2 шт | 36000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  10

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории |  | 10000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки |  | 32000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 1 | 5000 | июль |  |  |
| 3 | Замена двери | 1 | 22000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки |  | 52000 | август |  |  |
| 5 | Установка козырька | 1 | 6000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 1 шт. | 36000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 2 | 10000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки |  | 52000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная  26

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 10кв м | 4000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 2 | 36000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт |  | 100000 |  |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системе отопления: вентиль (20, (15 | 22 шт. 22 шт. | 30800 | июнь |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры на системе ХВС и ГВС: вентиль (50, (20 | 1 шт. 13шт. | 10000 | июнь |  |  |

ул.  Московская  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 | 18000 | май |  |  |
| 2 | Замена подъездной двери | 1 | 22000 | май |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки |  | 30000 | август |  |  |
| 4 | Замена плети ХВС и ГВС |  | 34500 | август |  |  |

ул.  Юности  20

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС: задвижка (80, вентиль (20 | 2 шт. 32 шт. | 30000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт системы ХВС с заменой: труба (32, задвижка (50, вентиль (20 | 40м 1 шт. 9 шт. | 34000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт кровли частично |  | 45000 | август |  |  |

ул.  Юбилейная  9

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления: вентиля (20 | 108 шт. | 75600 | июль |  |  |
| 2 | Устройство козырька | 1 | 12000 | август |  |  |
| 3 | Ремонт водосточной системы |  | 15000 | май |  |  |
| 4 | Ремонт цоколя |  | 40000 | июль |  |  |

ул.  Октябрьская  5

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей (20 | 42шт | 32000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые |  | 120000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт систем ХВС и ГВС с заменой трубы (50 | 60м | 36000 | июнь |  |  |
| 4 | Косметический ремонт |  | 200000 | август |  |  |

ул. Чкалова  7

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт |  | 40000 | август |  |  |
| 2 | Замена ввода отопления: труба (50 | 10м | 6000 | июнь |  |  |
| 3 | Замена плетей отопления: труба (50, труба (32, вентиль (20 | 15 м 20м 16 шт. | 32000 | июнь |  |  |
| 4 | Ремонт кровли |  | 80000 | май |  |  |

ул. Розы  Люксембург  22 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 1 шт. | 36000 | июль |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада |  | 6000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт системы ХВС с заменой трубы (25, вентиля (25 | 5м 1 шт. | 3700 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18000 | август |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада |  | 30000 | июль |  |  |

ул. Розы  Люксембург  29 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки |  | 45000 | сентябрь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  24 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада |  | 6000 | июнь |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фундамента |  | 5000 | июнь |  |  |
| 3 | Установка решеток в подвальные окна |  | 10000 | май |  |  |
| 4 | Косметический ремонт подъездов |  | 36000 | август |  |  |

пер. Спортивный  1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли |  | 40000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт ступеней крыльца |  | 3000 | июнь |  |  |

ул. Ленина   1 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пандуса и ступеней на общем крыльце | 3 шт. | 10800 | май |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъездов |  | 200000 | май |  |  |
| 3 | Замена оконных рам на 3, 4, 5 этаже, установка металлических решеток. | шт. | 80000 | июль- август |  |  |

ул.  Ленина  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола на 1 этаже | 5 м2 | 3000 | май |  |  |
| 2 | Косметический ремонт 2 этажа |  | 30000 | май |  |  |

ул.   Ленина  17

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (частичный) | 20 м | 25000 | июль |  |  |
| 2 | Вывод фановых труб на кровлю |  | 100000 | июль |  |  |
| 3 | Благоустройство детской площадки |  | 10000 | июнь-июль |  |  |

ул. Советская  58

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки |  | 60000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт подвальных продухов | 11 шт | 10000 | май |  |  |
| 3 | Ремонт стены в фойе, закладка стены кирпичом, устройства подъездных окон на первом этаже в фойе. | 25 м2 | 60000 | апрель май |  |  |
| 4 | Ремонт крыльца |  | 3000 | июнь |  |  |
| 5 | Косметический ремонт |  | 200000 | январь |  |  |
| 6 | Благоустройство детской площадки | 15 м | 8000 | май |  |  |
| 7 | Ремонт пола в коридорах |  | 100000 | январь |  |  |
| 8 | Замена светильников на энергосберегающие |  | 50000 | март |  |  |
| 9 | Замена окон на плостиковые |  | 80000 | сентябрь |  |  |
| 10 | Замена запорной арматуры | 8 шт | 23000 | июль |  |  |

Директор ООО «Гефест Плюс» _______________________ Н.А.Рыжова