ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ГЕФЕСТ ПЛЮС»

Адрес: 652600, Кемеровская область,

г.Белово, ул.Железнодорожная 15

ИНН/КПП  4202039657/420201001
__________________________________________________________________________________

Исх. № 5 от 05.01.2015г.

Директору  МБУ  «СЗ  ЖКХ»

Платицыну  А.А.

ООО «Гефест Плюс» направляет Вам информацию о плане текущих ремонтов обслуживаемого жилого фонда на 2015 год.

П Л А Н

Текущего ремонта МКД, обслуживаемых ООО «Гефест ПЛЮС», на 2015 год

ул. Береговая  8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры | 1 шт | 20 000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1под. | 50 000 | июль |  |  |

ул. Железнодорожная 8

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 6 кв.м | 35 000 | июль |  |  |

ул.  Железнодорожная 10

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт фасада | 35 кв.м | 28 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 25 кв.м | 32 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 13 кв.м | 52 000 | август |  |  |
| 2 | Косметический ремонт 2-го подъезда | 2 под. | 25 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездных площадок | 5 кв.м | 10 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная 15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 167 000 | апрель |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на системе ХВС и ГВС: вентиль (50, (20 | 1 шт. 13 шт. | 10 000 | май |  |  |

ул. Железнодорожная  25А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 1под. | 31 000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки и крыльца | 13 кв.м | 40 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  26

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена входных дверей | 1шт | 30 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  36  А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 18 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 7 кв.м | 30 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт подъездной двери | 1 шт | 10 000 | июнь |  |  |
| 4 | Замена окна на пластиковое | 1 шт | 8 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных дверей | 2 шт | 20 000 | сентябрь |  |  |

ул. Железнодорожная  45 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт печных труб | 1 шт | 2 500 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры систем отопления, ХВС, ГВС | 4 шт. | 3 000 | июнь |  |  |

ул. Железнодорожная  49а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство узла управления ГВС | 1шт | 5 000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1под. | 17 000 | август |  |  |

ул. Железнодорожная  49Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда (частичный) | 1под. | 15 000 |  |  |  |

ул. Каховская 37

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 2 под. | 36 000 | апрель |  |  |
| 2 | Ремонт системы отопления | 10м | 25 000 | июль |  |  |

ул. Каховская 37а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 2 под. | 24 000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18 000 | апрель |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 15 кв.м | 50 000 | август |  |  |

ул. Каховская 38а

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 2под. | 48 000 | май |  |  |
| 2 | Замена подвальной двери | 2 шт | 20 000 | август |  |  |

ул. Ленина   1 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 1под. | 289 000 | февраль |  |  |

ул.  Ленина  15

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола на 1 этаже | 5 м2 | 3 000 | май |  |  |
| 2 | Замена канализации | 20 м | 25 000 | август |  |  |

ул.   Ленина  17

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (частичный) | 20 м | 25 000 | июль |  |  |
| 2 | Вывод фановых труб на кровлю | 20м.кв | 100 000 | июль |  |  |
| 3 | Благоустройство детской площадки | 1шт | 10 000 | июнь-июль |  |  |
| 4 | Замена запорной арматуры | 18шт | 61 600 | август |  |  |
| 5 | Замена подвальной разводки канализации | 10м | 25 000 | август |  |  |

ул. Ленина  18

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 13кв.м | 50 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  18А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт фасада | 28м.кв | 42 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  22

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена части трубы (20 системы отопления | 6м | 3 600 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда № 1 | 1 под | 18 000 | август |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | 1 под. | 14 600 | апрель |  |  |

ул.Ленина  24

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 2под. | 12 000 | Февраль |  |  |
| 2 | Частичная замена подъездного отопления | 12м | 30 000 | май |  |  |
| 3 | Ремонт 1-го подъезда | 1под. | 20 000 | сентябрь |  |  |

ул.Ленина   25

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена подъездной двери | 1 шт. | 22 000 | май |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12 000 | август |  |  |
| 3 | Замена вентиля на ХВС (20 | 1шт. | 1 500 | август |  |  |

ул. Ленина  29

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС | 3 шт. | 12 000 | август |  |  |
| 2 | Ремонт кровли (частичный) | 5кв м | 2 000 | май |  |  |

ул. Ленина  31

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 14кв.м | 35 000 | апрель-май |  |  |
| 2 | Частичный ремонт кровли | 5кв.м | 40 000 | май |  |  |

ул. Ленина  33А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт электрики | 2под. | 35 000 | август |  |  |

ул. Ленина  35

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 2под. | 45 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализации | 15м | 25 000 | март |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | 25шт | 20 000 | март |  |  |

ул. Ленина  36 В

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка хлопковых сетильников | 12шт | 15 000 | февраль |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры | 30шт. | 25 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 20 м кв. | 48 000 | август |  |  |

ул. Ленина  36 Г.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 20 м.кв | 8 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры на стояках отопления, сбросников (20 | 48 шт. | 33 600 | июль |  |  |

ул. Ленина  36 Д

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ввода холодного водоснабжения | 2м | 6 000 | июль |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда | 1 под. | 18 000 | сентябрь |  |  |

ул. Ленина  41

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационного выпуска подъезда № 3 | 15м | 45 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена трубопровода ХВС | 16м | 15 000 | июль |  |  |

ул. Ленина  42

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена канализационных труб по подвалу | 40 м | 20 000 | июнь |  |  |
| 2 | Косметический ремонт | 1под. | 150 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 24м.кв | 60 000 | август |  |  |

ул. Ленина  47

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | 1 под. | 12 000 | май |  |  |
| 2 | Ремонт подъезда | 1под. | 18 000 | июнь |  |  |

ул. Ленина  59

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 120 000 | сентябрь |  |  |

ул.  Московская  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 4м.кв. | 5 000 | апрель |  |  |
| 2 | Ремонт ГВС и ХВС | 16м | 25 000 | июнь |  |  |
| 3 | Частичный ремонт штукатурки фасада | 5м.кв. | 9 000 | август |  |  |

ул.  Октябрьская  5

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вентилей ХВС и ГВС | 42шт | 32 000 | июнь |  |  |
| 2 | Замена окон на пластиковые | 7шт | 120 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт систем ХВС и ГВС с заменой трубы (50 | 60м | 36 000 | июнь |  |  |
| 4 | Косметический ремонт | 1под. | 200 000 | август |  |  |

ул. Пролетарская  1А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 6кв.м | 24 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт крыльца | 2кв.м | 3 000 | май |  |  |

ул. Пролетарская  1Б

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 18 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: Вентиль (50, (40 (20 | 2 шт. 2 шт. 4 шт. | 6 000 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  22 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов | 1 под. | 36 000 | июль |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада | 6кв.м. | 6 000 | июль |  |  |
| 3 | Ремонт системы ХВС с заменой трубы (25, вентиля (25 | 5м 1 шт. | 3 700 | июнь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  29 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 8кв.м | 45 000 | сентябрь |  |  |

ул. Розы  Люксембург  30

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1 шт. | 18 000 | август |  |  |
| 2 | Частичный ремонт фасада | 9кв.м | 30 000 | июль |  |  |

ул. Советская  58

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 15кв.м | 60 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт подвальных продухов | 11 шт | 10 000 | май |  |  |
| 3 | Ремонт крыльца | 3кв.м | 3 000 | июнь |  |  |
| 4 | Благоустройство детской площадки | 1шт | 8 000 | май |  |  |
| 5 | Замена светильников на энергосберегающие | 20шт | 50 000 | март |  |  |
| 6 | Замена окон на плостиковые | 5шт | 80 000 | сентябрь |  |  |
| 7 | Замена запорной арматуры | 8 шт | 23 000 | июль |  |  |

пер. Советский 1

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъезда | 1под. | 20 000 | октябрь |  |  |
| 2 | Вынос запорной арматуры ГВС и отопления в подъезд | 1шт | 25 000 | август |  |  |
| 3 | Электромонтажные работы | 1под. | 26 000 | март |  |  |

пер. Советский 1 А

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка козырька | 1 шт | 12 000 | сентябрь |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки | 5кв.м | 32 000 | июнь |  |  |
| 3 | Устройство узла управления ГВС и системы отопления | 1шт | 10 000 | После работ ООО «Теплоэнергетика» |  |  |

пер. Советский  3.

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 8кв.м | 17 000 | июнь |  |  |

ул.  Тельмана 12

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена выпуска канализации | 6м | 10 000 | июнь |  |  |

ул. Чкалова  7

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт | 1под. | 40 000 | август |  |  |
| 2 | Замена плетей отопления: труба (50, труба (32, вентиль (20 | 15 м 20м 16 шт. | 32 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт кровли | 20кв.м | 80 000 | май |  |  |

ул.  Юбилейная  9

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления | 108 шт. | 75 600 | июль |  |  |
| 2 | Устройство циркуляции воды по подвалу | 21м | 60 000 | сентябрь |  |  |
| 3 | Установка датчиков движения | 10шт | 20 000 | июль |  |  |

ул.  Юбилейная 14

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентиляционных каналов (дымоходов) | 4 шт | 12 000 | июль |  |  |
| 2 | Ремонт водосточной системы | 30м | 50 000 | июнь |  |  |

ул.  Юности  13

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство козырьков над спусками в подвал | 1шт | 5 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт вентиляции 1-го подъезда | 1 под. | 15 000 | июнь |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры | 30 шт | 21 000 | июнь |  |  |

ул.  Юности  20

| №п\п | Наименование работ | Объем работ | Стоимость работ | Планируемые выполнение | Фактическое выполнение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры системы отопления и ГВС: задвижка (80, вентиль (20 | 2 шт. 32 шт. | 30 000 | июнь |  |  |
| 2 | Ремонт системы ХВС с заменой: труба (32, задвижка (50, вентиль (20 | 40м 1 шт. 9 шт. | 34 000 | июнь |  |  |
| 3 | Ремонт кровли частично | 10кв.м | 45 000 | август |  |  |
| 4 | Косметический ремонт подъездов | 4под. | 170 000 | ноябрь |  |  |

Директор ООО «Гефест Плюс» _______________________ Н.А.Рыжова